**河南省人民医院全自动化学发光测定仪（自身抗体检测平台）及配套试剂耗材**

**变更采购公告**

**发布时间：2021-10-22**

我办受医院委托，就下述设备器械进行公开采购，现将有关事项公告如下，欢迎符合条件的单位参加采购报名：

**一、项目概况：**

1.1 项目名称：河南省人民医院项目（全自动化学发光测定仪（自身抗体检测平台）及配套试剂耗材）采购

1.2 项目编号：SYZBA-2021039

1.3招标范围：包括设备的供货、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。选择入围供应商，招标人根据实际供货情况按照中标供应商的中标单价据实进行结算。

1.4 采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **项目名称** | 数量 | **参数及磋商文件** |
| 1 | SYZBA-2021039 | 全自动化学发光测定仪（自身抗体检测平台）及配套试剂耗材 | 1台 | 附件2 |

1.5交货地点:河南省人民医院项目现场采购人指定地点交货。

**二、更正信息**

1、原参数：2.1 一步法测试速度：≥360测试/小时

修改后：2.1 一步法测试速度：≥300测试/小时

2、原参数：2.2 两步法测试速度：≥300测试/小时

修改后：2.2 两步法测试速度：≥250测试/小时

3、原参数：2.12 检测项目：自身免疫项目≥40个，可同时检测抗核抗体15项、自身免疫性肝病8项、抗中性粒细胞胞浆抗体3项、类风湿关节炎总筛和分型、CCP、抗心磷脂总筛和分型、抗β2-糖蛋白抗体总筛和分型、I型糖尿病4项等多种自身抗体，通过食品药品监督管理局注册批准，提供注册证

修改后：2.12 检测项目：自身免疫项目≥24个，可同时检测抗核抗体、自身免疫性肝病、抗中性粒细胞胞浆抗体、类风湿关节炎总筛和分型、CCP、抗心磷脂总筛和分型、抗β2-糖蛋白抗体总筛和分型、I型糖尿病等多种自身抗体，通过食品药品监督管理局注册批准，提供注册证

4、原参数：2.27.2 自身免疫性肝病8项

修改后：2.27.2 自身免疫性肝病≥6项

**三、报名时间及方式：**

时间：2021年10月25日—2021年10月29日（节假日除外），上午8:00-12:00，下午14:30-17:30（北京时间）

方式：电子邮件报名。

注：因疫情影响，[请将报名资料扫描件并加盖公章后发于邮箱hnsyma@126.com](mailto:请将报名资料扫描件并加盖公章发于邮箱hnsyma@126.com)，邮件主题为“**全自动化学发光测定仪（自身抗体检测平台）及配套试剂耗材+（公司名称）报名资料**”。

**四、采购报名时提交资料**

详见后附附件1（设备类）河南省人民医院投标报名登记表”，所投报项目非医疗器械的，应提供详细说明。该表必须认真如实填写，不留空项，否则报名不予受理。

**五、采购文件获取方式**

6.1、本项目采购文件详见附件2，请自行下载。

6.2、售价：0元。

**六、开标时间及通知方式**

具体开标时间及地点将通过报名表中登记的邮箱号进行电子邮件通知，请注意查收邮件

**七、发布公告的媒介**

本次公告在《河南省人民医院网站》上发布。其他网站转载仅供参考，采购人不承担责任。

**八、质疑与受理**

有意向的供应商若对技术参数存在异议，请于报名期内将质疑函以书面形式（加盖单位公章、法人代表签字）交河南省人民医院医学装备部，逾期视为无异议，不再受理。

**十、联系方式**

联系人：马 良（采供办）

电  话：0371-65580711

联系人：李慧丽（医学装备部）

电  话：0371-65896960

附件一：

附件二：

                                     河南省人民医院采供办

2021年10月22日