竞争性磋商文件

项目编号：SYZBB-2021016

项目名称：河南省人民医院医学影像科电脑购置项目

河南省人民医院

二〇二一年七月

目     录

第一章  采购公告	3

第二章  响应人须知前附表	5

第三章  响应人须知	7

第四章  响应文件的编制与递交	10

第五章  响应报价	12

第六章  开 标	13

第七章 评标、定标	14

第八章  详细评标标准和办法	17

第九章  中标通知及合同授予	20

第十章  合同条款	21

第十一章   响应文件格式	7

1.响 应 函	8

2.响应报价一览表	9

3.法定代表人身份证明	10

4.授权委托书	11

5.产品授权书（代理商提供）	12

6、设备分项报价表	13

7、商务偏离表	14

8、技术规格、性能偏离表	15

9.资格审查资料	16

10.响应人类似项目业绩一览表	17

11.反商业贿赂承诺书	18

12.专家评分导读表	19

13.其他材料	20

第十二章  要求及说明	21

第一章  采购公告

河南省人民医院医学影像科电脑购置项目采购公告（第四次）

- 项目简介

- 项目名称：河南省人民医院医学影像科电脑购置项目

- 项目概况：我院医学影像科电脑为2012年购置，随着硬件老化、医学影像科业务量增加，原电脑已无法满足医学影像科阅片工作需要，我院拟购置40台医学影像科电脑。

- 资金来源：自筹资金。

- 项目期限：合同签订之日起10日历天。

- 实施地点：采购人指定

- 供应商资格要求

- 供应商必须是中华人民共和国境内注册，具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格；

- 供应商具有健全的财务会计制度，提供近一年度（2019或2020年度）经审计的财务报告，成立年限不足的按实际提供；

- 近三年来有与本项目类似的实施案例，并出具合同、用户证明原件；

- 供应商所使用的设备其原厂商必须在郑州市有一支稳定的可以服务于本项目的技术队伍（需详细说明并有证明）。

- 具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担本项目服务能力。

- 具有良好的社会信誉，公司在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响响应及履约能力的情形。供应商在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站查询中不得存在被列为失信被执行人的情形。

- 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加响应。

- 本项目不接受联合体响应。

- 报名时需携带以下资料

- 报名时需在本公告附件1中下载 “（后勤信息类）河南省人民医院响应报名登记表”，该表必须认真如实填写，否则报名不予受理；

- 响应公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等文件；

- 法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人身份证；

- 参加报名的公司还须提供近三年的类似项目业绩合同。

- 报名的公司需在报名时提供所投产品的名称、品牌、型号。

- 报名公司在“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”及“中国政府采购网”网站查询结果；

以上资料扫描件并加盖公章发于邮箱（hnsychang@foxmail.com），邮件主题为“河南省人民医院医学影像科电脑购置项目（第四次）+公司名称报名资料”，未在规定时间内未发送报名资料的公司视为不参与本次采购响应。

- 报名时间及联系事宜

- 报名方式：邮件报名

- 报名时间：2021年7月2日至2020年7月8日（节假日不办公）工作时间：上午8:00至12:00  下午3:00至6:00

- 联系方式：0371-65580108（采供办）

- 采购文件的获取

- 采购文件见本公告附件2“河南省人民医院医学影像科电脑购置项目采购文件”，请各意向投标单位自行下载获取。

- 开标时间：在报名结束后根据报名公司预留的邮箱另行通知。

- 发布公告的媒介

本次公告同时河南省人民医院网站上发布。其他网站转载仅供参考，采购人不承担责任。

- 附件

附件1（后勤信息类）河南省人民医院响应报名登记表

附件2河南省人民医院医学影像科电脑购置项目采购文件

第二章  响应人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | SYZBB-2021016 |
| 2 | 采购人 | 采购人：河南省人民医院 地址：郑州市黄河路与经二路交叉口 联系人：常老师 电话：0371-65580108 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金，已落实 |
| 4 | 采购方式 | 公开采购 |
| 5 | 采购范围 | 本项目采购文件范围内全部内容 |
| 6 | 项目期限 | 合同签订之日起10日历天（工期） |
| 7 | 合同期限 | 自验收合格之日起1年 |
| 8 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 响应有效期 | 响应截止之日起90日历天 |
| 10 | 采购文件 | 在河南省人民医院医学影像科电脑购置项目采购公告（第四次）附件2中下载 |
| 11 | 合格响应人 | - 供应商必须是中华人民共和国境内注册，具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格； - 供应商具有健全的财务会计制度，提供近一年度（2019或2020年度）经审计的财务报告，成立年限不足的按实际提供； - 近三年来有与本项目类似的实施案例，并出具合同、用户证明原件； - 供应商所使用的设备其原厂商必须在郑州市有一支稳定的可以服务于本项目的技术队伍（需详细说明并有证明）。 - 具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担本项目服务能力。 - 具有良好的社会信誉，公司在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响响应及履约能力的情形。供应商在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站查询中不得存在被列为失信被执行人的情形。 - 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加响应。 - 本项目不接受联合体响应。 |
| 12 | 工程质保期 | 验收合格之日起1年，所有硬件1年原厂质保。 |
| 13 | 响应文件 | 每套正本壹份，副本陆份。 为方便开唱标，请单独封装“响应报价一览表”1份。 |
| 14 | 响应截止 日期 | 响应截止期：同开标时间 响应文件递交至：同开标地点 |
| 15 | 开标时间 | 另行通知 |
| 16 | 开标地点 | 郑州市黄河路与经二路交叉口河南省人民医院科教大厦北门一层评标室 |
| 17 | 评分办法 | 见本采购文件第八章内容 |
| 18 | 合同签订时间和地点 | 根据采购人要求 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：成员为5人及5人以上单数。 |
| 20 | 重新采购 | 有下列情形之一的，采购人将重新采购： （1）响应截止时间止，响应人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有响应的。 |

第三章  响应人须知

- 总则

- 法律依据和采购目的

- 依据《中华人民共和国招标投标法》和采购委托人的委托范围,制定本须知；

- 采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

- 资金来源、采购人

- 采购本采购文件所述产品的资金来源见响应人须知前附表。

- 本采购文件的采购人：河南省人民医院。

- 说明

- 适用范围

本采购文件仅适用于本响应邀请函中所叙述项目的货物、设计方案及服务。

- 定义

- “采购人”系指河南省人民医院。

- “响应人”系指按照采购文件的规定，获得采购文件，并向采购人提交响应文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合采购文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的响应人。

- “用户”系指河南省人民医院。

- “服务”：由响应人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

- 甲方：在采购阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

- 乙方：在响应阶段称为响应人，在中标以后签订和执行合同阶段称为乙方。

- 日期：为日历天。

- 采购文件中所规定的“书面形式”或“书面材料”，是指任何手写的、打印或印刷并加盖响应人公章的资料。

- 响应货币：无论产品来源，响应报价均为人民币报价。

- 响应报价单位：元。

- 合格响应人

见响应人须知前附表。

- 采购简介

- 项目名称：医学影像科电脑购置项目

- 资金来源：详见响应人须知前附表。

- 采购方式：详见响应人须知前附表。

- 采购内容：详见本采购文件第十二章。

- 采购范围：见响应人须知前附表。

- 项目期限：见响应人须知前附表。

- 实施地点：见响应人须知前附表。

- 采购文件的组成

采购文件包括目录中全部内容和对采购文件进行补充、修改、澄清的书面材料。

- 响应有效期

响应有效期从响应截止日起开始计算90天。若遇特殊情况，采购人可于响应有效期届满之前要求响应人同意延长响应有效期。响应人应在规定的时间内以书面答复表示同意，此时响应人不能对响应文件进行任何修改；响应人若不同意延长响应有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时响应人被视为自动退出响应.

- 付款方式

付款方式：硬件安装完毕，稳定运行三个月后，经甲方（网络信息中心及医学影像科）进行验收，乙方提交《验收报告》并经甲方确认后向乙方支付合同金额的90%。

剩余合同金额的10%作为质量保证金，在一年质保期满后，乙方须向甲方提交《项目整体运行报告》、《维护维保记录》、《付款申请》，并经甲方（网络信息中心及医学影像科所确认合同条款执行无误，签署《项目结项报告》后，甲方将剩余合同金额无息支付给乙方。

- 腐败和欺诈行为

- 腐败和欺诈行为是指：

- 相互串通响应，排挤其他响应人的公平竞争或者其他响应人的合法利益；损害采购人利益社会公众利益；

- 向采购人或者评标委员会成员以行贿的手段谋取中标；

- 以低于成本的报价竞标，以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 响应文件中提交的关于资格与资质、业绩等的文件和材料有虚假内容，弄虚作假的；

- 提供虚假技术参数骗取中标；

- 中标后未按照采购文件要求供货。

- 核实后认定某响应人在响应竞争或实施过程中有腐败或欺诈行为,依据相关法律、法规除拒绝其响应、中标外，并对响应人做如下处理：

- 在河南省人民医院采购项目中取消其响应资格1-2年；

- 向有关部门通报响应人违规情况；

- 因响应人违约而给采购人造成不良后果者，响应人将承担相应的法律责任。

- 保修及维护

- 到货、安装、验收

货物（含软件和硬件）运抵使用单位后，乙方在甲方要求的时间内派技术人员到达项目现场，并在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，且负责设备/系统的免费安装、调试。乙方提供安装调试所需的工具、备件、消耗品，并进行操作试验，直至设备/系统运行正常。

- 技术支持

乙方负责提供完整的技术资料，包括中文操作手册及维修手册 2 套，并提供相关技术咨询服务。

- 培训

在设备安装地点免费为医院相关人员进行使用及日常维护培训，直至甲方相关科室人员能熟练使用设备和日常故障的处理。详见培训方案。

- 售后维修服务

- 保修期

验收合格之日起提供硬件一年原厂保修，每月需定期派专人对所供硬件进行专项巡检，并向网络信息中心开发应用科提交巡检报告。保修期内零配件应免费更换。原厂负责设备维修。需返厂维修的部件乙方负责提供符合要求的替代产品，运费由乙方负担。

- 保修期延长

对于保修期内因维修或更换造成设备/系统停止使用，或开机率不够 95%的，保修期时间须相应延长。更换或维修过的系统/设备或部件的保修期应从更换或维修完成之日起相应延长。

- 运维团队：

响应方在郑州本地组建专业的保障团队，为河南省人民医院医学影像科电脑购置项目提供 7×24 小时响应服务需求。乙方提供保障团队的人员名单，联系电话，乙方保证，此保障团队能够提供 7×24 小时硬件的维护保障服务。

- 响应方需响应并执行响应文件及《供应商响应答疑及承诺》中做出的各项服务承诺。

- 其他

- 响应过程中的一切相关费用由响应人自理。

- 采购文件一经售出概不退还。

- 采购结束后所有响应人的响应文件均不予退回。

- 对未中标企业不解释未中标原因。

- 响应人需将响应文件电子版拷贝到U盘，采购现场携带U盘供采购人拷贝。

第四章  响应文件的编制与递交

响应人应仔细阅读采购文件中的所有内容，详细编制响应文件，按照采购文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全并提交全部有关证明文件。响应文件应字迹清晰、内容详实、表达准确。响应文件应实质上响应采购文件要求，否则其响应文件将视为无效。对采购文件的疑问由采购人负责解释。

- 响应文件的语言与计量单位

- 响应文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除采购文件有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 响应文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，采购人可朝对采购人有利的方向理解。

- 响应文件的组成

- 响应书

- 响应函

- 响应报价一览表

- 设备分项报价表

- 产品授权书（代理商提供本次所投型号产品授权）

- 商务偏离表（可参考第八章详细评标标准和办法中初步评审表格）

- 技术规格、性能偏离表

- 资格审查表

- 响应人类似项目业绩一览表

- 反商业贿赂承诺书

- 专家评分导读表

- 硬件设备名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标，要求必须有厂家提供的产品性能彩页；

- 生产、制造、安装、验收标准；

- 响应人情况一览表；

- 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

- 响应人能够给予采购人的其他优惠条件。

- 其他材料

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）、税务登记证明（复印件）、组织机构代码证（复印件）或三证合一营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 响应人认为有必要的其他证明文件。

- 响应书附件：

- 系统总体设计方案；

- 系统设备清单；

- 项目进度计划；

- 质量保障计划；

- 交货时间；

- 对采购文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 响应人认为需要陈述的其他内容。

- 响应文件的制作、签字、盖章、装订、密封和递交

- 响应文件正本必须用不褪色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。响应文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由响应人自负。

- 响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 响应文件正、副本分开密封装在两个单独的密封袋中，且在密封袋上标明“正本”“副本”字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。响应文件封面标明“正本”“副本”字样。

- 为方便保存标书必须胶装，否则不予受理。响应文件一律不退，请响应单位自留底稿。

- 为方便开标唱标，响应人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部响应文件应装入密封袋内，密封包装，封口处应有响应人法定代表人或其授权代表签字并加盖响应单位公章；封面注明采购项目名称和编号，响应人的名称、地址、 邮编、传真、联系电话、联系人。

- 有下列情况之一的，采购人有权拒绝接收响应人的响应文件：

1.未购买采购文件递交响应文件的；

2.响应截止时间后递交响应文件的。

第五章  响应报价

- 格式

按采购文件第十一章报价格式填报《响应报价一览表》。

- 要求

- 响应报价由响应人根据自己的实际情况合理自主报价，响应报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 响应人以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

- 响应报价具有唯一性，不接受响应人两种及两种以上任何具有选择性的报价。

- 响应人必须对采购范围内的全部内容进行响应，只投其中部分内容则响应文件无效。如在项目实施过程中发现响应人的响应报价有漏项，则视为已经包含在响应报价内，不再增加合同价。

- 采购人不接受响应人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的响应报价。

- 响应文件中报价如果出现计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 响应报价中金额的大写与小写表示的不一致时以大写为准。

- 响应文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额应一致，不一致时以有利于采购人的响应报价为准。

- 中标人的中标价在合同执行过程中应严格遵守有关法律规定，不得随意更改；

- 响应报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

- 响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加响应。

第六章  开 标

- 开标时间

见响应人须知前附表。

- 开标地点

见响应人须知前附表。

- 开标程序

主持人宣布采购开始并介绍参加采购的有关单位、人员；采购人简要介绍本次采购概况；响应人代表对其响应文件的密封情况进行验证；宣读响应人名称、响应产品名称、响应报价等内容。

- 开标要求

- 响应人法定代表人或委托代理人参加开标会议并签名报到，以证明其出席开标会议。响应人无代表参加开标会议的，视为自动放弃本次响应。

- 若因开标会议议程需要，开标现场对响应人点名三次，响应人代表未应答的，视为自动放弃其权利。

第七章 评标、定标

- 评标

- 评标组织

- 评标由评标委员会负责。

- 评标委员会：见响应人须知前附表。

- 评标纪律

- 评审专家应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，本着公正、公平、科学、择优的原则进行评标。

- 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受有关部门监督。

- 评标过程中，严禁评审专家私自接触响应人。

- 评标应严格按照采购文件、评标标准进行。

- 评审专家在评审过程中应独立进行评审，不得发表具有倾向性或排斥其他响应人的意见。

- 所有接触评标过程的人员，有关响应文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给响应人或与工作无关的单位和个人，如有违反，一切后果自负。

- 评标程序

- 评标的准备和初步评审

- 评标委员会应认真研究采购文件，了解和熟悉以下内容：

- 采购项目的内容；

- 采购项目的范围和性质；

- 采购文件中规定的技术要求、标准和商务条款；

- 采购文件规定的评标标准、评标方法和评标过程中考虑的相关因素。

- 初步评审

评标委员会首先对响应文件进行形式、资格、响应性评审，响应文件应实质上响应采购文件的要求，即响应文件与采购文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。

- 在评审过程中，响应人有以下情形之一的，属于响应人相互串标、围标的行为。具体表现形式如下：

- 响应人之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

- 响应人之间约定中标人；

- 响应人之间约定部分响应人放弃响应或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同响应；

- 响应人之间为谋取中标或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动；

- 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同响应人的响应文件相互混装；

- 在评审过程中，有以下情形之一的，属于采购人与响应人相互串标、围标的行为。具体表现形式如下：

- 采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他响应人；

- 采购人直接或者间接向响应人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 采购人明示或者暗示响应人压低或者抬高响应报价；

- 采购人授意响应人撤换、修改响应文件；

- 采购人明示或者暗示响应人为特定响应人中标提供方便；

- 采购人与响应人为谋求特定响应人中标而采取的其他串通行为。

- 澄清

评标过程中，评标委员会可要求响应人对其响应文件中含义不明确的内容进行必要的澄清或者说明，澄清或者说明的书面材料不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，且必须经响应人的法定代表人或其委托代理人签字并作为响应文件的组成部分，评标委员会不接受响应人主动澄清或说明。

- 详细评审

- 评标委员会成员对通过初步审查的响应人按本采购文件第八章规定的量化因素和分值进行打分，评分分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 评标委员会所有评委所有打分的算术平均值的即为响应人最终得分。

- 按照有效响应人的最终得分从高到低排出顺序。

- 推荐拟中标候选人

评标委员会根据各有效响应人的最终得分从高到低排出顺序，向采购人推荐1～3名中标候选人。

- 评标结束，评标委员会向采购人提交评标报告。

- 定标

采购人原则上按评标委员会依法推荐的中标候选人名次顺序确定中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，采购人也可以重新采购。

- 评标保密

在确定中标人之前，凡属于响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向响应人或其他相关人员泄露。

第八章  详细评标标准和办法

根据《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目具体情况，制订本次采购评标标准和办法。

- 评标原则

- 按照“公正、公平、诚信、择优”的原则对待所有响应人。

- 按照采购文件的所有相关规定，公平评标。

- 推荐中标人候选人按综合得分从高到低顺序排序。

- 确保质量优先，价格合理的原则。

- 综合得分相等时，按响应价格从低到高排序。

- 对响应人及响应文件进行初步评审

按照以下内容进行评审，对未通过初步评审的响应文件将不进行下一步评审，其响应被作为无效响应。

| 1 | 形式评审 | 响应人名称 | 与营业执照一致 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应函签字盖章 | 加盖单位章并有法定代表人或委托代理人签字或盖章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 实施案例 | 近三年来有与本项目类似的实施案例，并出具合同、用户证明原件 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“响应人须知”第11项规定 |
| 3 | 响应性评审 | 响应有效期 | 符合第二章“响应人须知”第9项规定 |
|  |  | 项目期限 | 符合第二章“响应人须知”第6项规定 |
|  |  | 实施地点 | 符合第二章“响应人须知”第8项规定 |
|  |  | 合同期限 | 符合第二章“响应人须知”第7项规定 |
|  |  | 工程质保期 | 符合第二章“响应人须知”第12项规定 |

详细评审方法及原则

评审专家进行综合打分评审，评审细则如下：

评分方法：本项目采用综合评分方法，评分委员会将对响应人的报价，产品主要技术性能、按期交货的保证措施，安装调试方案，售后服务及培训计划，业绩等综合评估，择优选择中标人。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 1、有效响应人在5家以上时（不含5家），评标基准值=去掉一个最高评标报价和一个最低评标报价后剩余响应人评标报价的算术平均值；有效响应人在5家以下时（含5家），评标基准值=所有响应人评标报价的算术平均值； 2、评标报价与评标基准值比： （1）与评标基准值相等者得基本分20分；（2）高于评标基准值者，每高1%在基本分基础上扣0.5分，扣完为止；（3）低于评标基准值者，每低1%在基本分基础上加0.5分，加满为止；（4）低于评标基准值20%者每再低1%在满分30分的基础上扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 技术部分 | 30分 | 响应技术参数与采购技术参数对比，响应技术参数完全达到采购技术要求配置参数的，得基本分30分,每有一条负偏差，扣2分，负偏差超过6处（含6处），此项得0分；每有一条优于采购技术参数要求，加1分，加满为止。 注：主要技术指标、优于技术指标请注明出处（详见响应文件多少页，未提供此分项不加分）。 |
| 3 | 经营业绩 | 10分 | 提供响应人2018年1月1日以来完成的类似供货项目业绩，每提供一项得2分，满分10分。（以合同签订时间为准，评标时携带供货合同原件） 响应人需提供所投项目的合同【或为制造商、其代理销售商与国内医院签订的销售合同，不含代理合同。】以合同原件、中标通知书、验收合格报告原件或复印件盖章为准。合同签订日期为2018年1月1日至响应截止时间。 |
| 4 | 响应人实力 | 5分 | 1.响应人信用等级为 AAA 级的得 3 分，AA 级的得2 分，A 级及以下不得分（响应文件中信用证书和信用评估报告复印件须并加盖公章，否则不得分）。 3.响应人具有ISO9001和ISO27001认证得2分，没有不得分（每项认证得1分）。 |
| 5 | 项目实施方案 | 5分 | 项目实施方案（供货时间、安装标准、质量保证措施、项目负责小组经验、人员安排、方案的可操作性等）比较：好得4－5分，良好得2－3分，一般得0-1分。 |
| 6 | 售后维护能力 | 15分 | 1.服务的响应时间及承诺。 （0-2分） 2.提供详细的售后服务保障措施。 （0-3分） 3.响应人在项目所在地有固定售后服务场所。（提供自有房产提供产权证明或房屋租赁合同的复印件）提供证明得2分，无证明材料不得分。 4.提供驻场工程师。（工程师需具备医疗行业服务经验，提供相关证明，另响应时需提供近三个月社保部门出具的技术人员社保证明复印件）提供证明得4分，无证明材料不得分。 5. 提供所投品牌厂家售后服务承诺函，提供服务承诺函得4分，没有不得分。 |
| 7 | 优惠条件 | 5分 | 采购文件要求之外的其它优惠条件等情况评议。 优：5-3分；良：2-1分;没有得0分 |
| 合计 |  | 100分 |  |

第九章  中标通知及合同授予

- 中标通知书

- 评标结果产生后，本次采购的评标结果将在河南省人民医院网站上进行公示，公示期为3天；

- 中标通知：公示期满后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。《中标通知书》将是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力，《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 签订合同

- 中标人接到中标通知书后30日内或按采购人规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与采购人最后商定和签署合同。

- 中标人不得转包中标项目。

- 采购人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 中标人应在收到采购人合同初稿7个工作日内给出修改意见，每逾期1个工作日扣合同总金额千分之五，逾期超过20个工作日，采购人有权单方面取消响应人中标资格。

第十章  合同条款

（以下合同内容为范本，具体以签订合同内容为准）

依据《中华人民共和国合同法》及20XX年XX月XX日河南省人民医院发出的中标通知书。河南省人民医院（以下简称“甲方”）和XXXXXX（以下简称“乙方”）本着平等互利的原则，甲乙双方对采购编号为[XXXXXX]的合同执行，经友好协商，达成以下合同条款，以兹共同遵照履行。

- 甲方向乙方购买的产品、服务名称及价格

- 甲方向乙方购买的产品为XXXXXXXX。

- 前述乙方产品的相应金额见附件一《合同金额清单》。

- 甲方向乙方购买的软件产品功能见附件二《软件产品功能清单》。

- 甲方向乙方购买的硬件产品功能见附件三《硬件产品交付清单》。

- 乙方提供软件的安装、调试、初始化、培训、与其他信息系统接口及售后服务。

- 硬件产品由原厂家提供质保，需要售后时由乙方进行联系并按售后承诺更换、维修。

- 工期要求

合同签订后XX日历天内完成本项目的软硬件实施、调试并具备验收条件。

- 合同总金额

合同总金额为：人民币XXXXXX万元整，小写：¥X,XXX,XXX.00（含税）。

合同金额包括软硬件产品、包装、仓储、运输、安装及乙方技术服务、一年售后服务及乙方将货物运到甲方指定地点的增值税、其他税费、运杂费、保险费等。

- 付款方式

- 产品总金额及付款方式

    - 本合同中产品金额合计人民币XXXXX万元整，小写¥X,XXX,XXX.00。硬件产品明细及金额详见附件一：《合同金额清单》中第一项。

    - 硬件设备全部到达甲方现场，经甲方验收合格,调试安装完毕，并签订硬件初验报告后，甲方支付合同金额的30%给乙方。合计人民币XXXXXX元整，小写：￥xxx,xxx,xxx.00。

    - 硬件安装完毕，软件部署调试完毕后，经甲方网络信息中心及XXXX（使用科室）进行验收，验收合格并签订验收报告后向乙方支付合同金额的60%。合计人民币XXXXXX元整，小写：￥xxx,xxx,xxx.00。

    - 剩余合同金额的10%作为质量保证金，在一年质保期满后，经甲方网络信息中心及XXXX（使用科室）确认合同条款执行无误后，甲方将剩余合同金额无息支付给乙方。

    - 付款时乙方须向甲方提供合法合规发票。

- 履约保证金

1.   乙方中标后需向甲方缴纳合同金额的 5%合计人民币XXXXXX元整，小写：¥xx,xxx.00。

2.   乙方软硬件安装调试完成经甲方验收合格后，甲方将履约保证金全额无息退还给乙方。

- 甲方的权利与义务

- 合同签订后五天内甲乙双方根据乙方提交的《实施计划书》进行讨论并定稿，作为双方实施期内共同执行的计划，并按计划做好准备工作。

- 乙方硬件到达甲方指定的地方后甲方应及时予以确认签收，如果乙方在甲方确定的时间内将硬件产品送达后甲方无正当理由不予签收达三个工作日以上，所产生的费用由甲方自行承担。

- 甲方须在《实施计划书》定稿前，将甲方应准备的硬件设备、硬件设施、备件材料等准备到位，并提供符合乙方信息系统软硬件安装、实施要求的工作环境、运行环境。包括工作场地、模拟调试网络、检验联机所需通信线等材料及工具，并对乙方实施工作给予支持。

- 甲方须成立一个项目组，协调项目实施的各项工作，并指定专人负责。甲方的项目组须负责落实医院内部各部门、组织按项目实施计划的要求完成各自的工作。包括但不限于组织人员准备应用软件系统所需的各类基本信息及数据，并协助乙方按时完成录入及复核工作、项目需求的收集整理和复核、组织相关人员参加并完成培训工作、软件流程/功能/准确性的确认工作、硬件准备等工作，并保证所承担工作的进度和质量符合项目计划的要求。

- 项目实施主要分为：项目启动、环境搭建、功能确认、上线准备（软件、硬件、接口、培训、数据、报表）、系统联调、模拟运行（含性能测试）、上线培训、项目验收等阶段，每一阶段结束乙方须向甲方提供对应的阶段文档。甲方项目组组长在每阶段工作结束后，在乙方提供的对应的阶段文档及《项目实施进度表》中签字确认。

- 甲方在软件实施结束后，将得到乙方提交的软件《使用手册》。

- 若需要变更实施计划，双方协商《实施计划变更说明》，并提交相应的变更意见存档备案（计划变更也需要双方签字盖章）。

- 甲方应对乙方提交的实施情况反馈表(包括《项目日工作报告》、《项目实施进度表》等)中的意见认真讨论并及时给予书面答复。

- 甲方有权对乙方的工作提出意见。

- 甲方有权要求乙方提供相关的技术咨询，确保系统软硬件正常运行。

- 乙方的权利与义务

- 对于乙方提供的硬件中本身自带的第三方软件，包括但不限于操作系统软件、数据库软件，乙方应保证该第三方软件的合法性，确保甲方的合法使用权，若因此造成侵权，甲方将追究乙方的责任并由乙方赔偿全部损失。

- 乙方应将甲方用户需求“用户需求”汇总成文档。

- 乙方将在签订合同的五天内向甲方提交软件的《实施计划书》，与甲方讨论后定稿，并按计划进行各系统的软件及硬件的实施。

- 任何原因导致需要更改实施计划，乙方须主动与甲方商议并经同意后调整，并提交相应的变更意见存档备案（计划变更也需要双方签字盖章）。

- 乙方将在甲方所在地建立进行现场系统调试，期间不得影响其他信息系统正常运行。与甲方有关人员一起根据《实施计划书》中所确定的《项目功能范围确认单》逐一核对软件功能，并确认。

- 乙方应文明施工，确保施工安全，由此造成的安全事故及损失，由乙方承担。

- 乙方承诺，一年免费质保期内，在医院设专职的系统维护工程师，保证系统运行。一旦系统出现故障，乙方在接到通知后，30分钟内响应并处理，2小时内到达现场，到达现场后2小时内问题解决。如在规定时间内无法有效处理，则采取应急措施解决，不影响用户的正常工作。如果未能达到上述要求，则每次处罚合同总金额的千分之五元。

- 乙方承诺服务人员将签署保密协议，并遵守甲方相关制度。

- 乙方承诺要对服务人员进行岗前培训，具备甲方认可的相应技能及业务素质。

- 乙方要按响应承诺安排项目服务人员，要保证项目服务团队成员的稳定性，不得随意更换服务人员，双方无重大事项，不得变更项目组人员，确需调整的，应按响应承诺的项目团队成员配置标准，提交书面建议给甲方。

- 项目验收

- 甲方按《软件产品功能清单》及《硬件产品交付清单》对乙方提供的软硬件进行验收。

- 项目开发和服务具备完工（竣工）验收条件，乙方向甲方代表提供完整的资料及其请求验收的报告。甲方代表接到报告后5个工作日内按相关验收条件核实已完成情况，组织现场验收，并在验收会议召开24小时前通知乙方，乙方应为验收提供便利条件并派有关人员参加，甲方应在验收后5个工作日内给予批准或提出修改意见。

- 项目验收时，乙方需提供下列技术资料文档资料及其电子版,如未完整提供则视为验收不合格：所购系统总体描述、设备手册指南、系统设备清单（如：硬件摆放位置、服务器IP地址、各服务器间所运行业务或用途、各服务器与其他系统交互的业务或接口）、系统和设备参数、系统操作手册、服务器账号及密码、数据库账号及密码、数据库表结构等。

- 已安装硬件及管线需有明显标识。

- 安装调试完成后，设备生产厂家技术工程师负责对甲方的直接使用者进行免费的现场培训，并达到甲方人员能够掌握正常操作，甲乙双方共同对设备安装调试及乙方培训效果进行验收，并由设备生产厂家技术工程师、乙方授权指派人员和甲方授权指定人员共同签署《项目验收报告》，一式三份，设备生产厂家及甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

- 保修及维护

- 到货、安装、验收

货物（含软件和硬件）运抵使用单位后，乙方在甲方要求的时间内派技术人员到达项目现场，并在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，且负责设备/系统的免费安装、调试。乙方提供安装调试所需的工具、备件、消耗品，并进行操作试验，直至设备/系统运行正常。

- 技术支持

乙方负责提供完整的技术资料，包括中文操作手册及维修手册 2 套；且所供软件中所有软件的终身免费升级（发布后约三个月内），并提供相关技术咨询服务。

- 培训

在设备/系统安装地点免费为医院相关人员进行使用及日常维护培训，直至甲方相关科室人员能熟练使用设备和日常故障的处理。详见培训方案。

- 售后维修服务

      - 保修期

验收合格之日起提供X年系统软件的质保期，所有硬件X年原厂保修，并指派专门维护团队，每年免费巡检X次。保修期内零配件应免费更换。原厂负责设备维修。需返厂维修的部件乙方负责提供符合要求的替代产品，运费由乙方负担。

      - 保修期延长

对于保修期内因维修或更换造成设备/系统停止使用，或开机率不够 95%的，保修期时间须相应延长。更换或维修过的系统/设备或部件的保修期应从更换或维修完成之日起相应延长。

      - 运维团队：

乙方在郑州本地组建专业的保障团队，为河南省人民医院XXXXXXXX项目提供 7×24 小时响应服务需求。乙方提供保障团队的人员名单，联系电话，乙方保证，此保障团队能够提供 7×24 小时的包括主机、存储、网络、软件层面的维护保障服务。

      - 乙方需响应并执行响应文件及《供应商响应答疑及承诺》中做出的各项服务承诺。

      - 响应方信息系统与其他信息系统的进行接口对接及数据传输改造时，需免费开放并且配合改造、调试，对接过程中所需支付的费用由系统对接双方承担。

- 知识产权权属及知识产权保护

- 本合同项下开发的所有软件，包括但不限于XXXXXX系统的知识产权均为乙方合法所有。

- 本合同项目所产生的数据归甲方所有，乙方不得以任何形式将甲方数据泄露给第三方，由此造成的侵权和损失由乙方承担。

- 乙方将数据库结构及说明全面提供给甲方，以便于甲方合法使用本合同项目所产生的数据。

- 乙方拥有乙方公司编制的程序的版权，并拥有该软件在软件登记中心的申报权。

- 甲方按本合同条款规定支付完毕合同书上所列产品的全部软件许可使用费（包含合同价内）后，乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。甲方对本合同中的相关系统及子系统具有使用权。

- 甲方不得将乙方授予的软件使用权及相关文档进行出租、出借、销售、转让、非存档目的的拷贝或通过提供分许可、转许可、信息网络等形式供任何第三人利用。

- 甲方不得删除或修改乙方软件和乙方提供的资料中所包含的任何版权、商标或其他任何标志。

- 甲方知晓并认可该乙方软件系乙方财产，乙方拥有完整的所有权,甲方仅有使用权，未经乙方正式的书面授权甲方不得在乙方软件上进行二次开发。甲方在乙方软件上的任何修改、扩展应用、二次开发等均需得到乙方书面文字形式的正式授权。

- 甲方不得将乙方软件全部或部分移植到本项目以外的其它平台、硬件或设备中。

- 乙方保证前述乙方软件不存在任何侵权行为，如经法院以生效判决确认侵权的，乙方将承担该生效判决内所认定的侵权赔偿责任。

- 保密约定

- 软件的成交价格是已在充分考虑甲方实际情况下所定的优惠价格，亦为乙方的商业秘密，甲方承诺在本合同签订后叁年内不将此价格透露给任何第三方,包括但不限于院内未直接参与合同与采购谈判的其他工作人员。

- 甲方不得将乙方提供的文档、资料向第三方（包括但不限于院内未直接参与合同与采购谈判的其他工作人员）泄露。

- 甲方保证不向甲方以外地任何人透漏任何乙方商业机密及专有知识、专有技术或乙方的知识产权。

- 甲方提供的为推进本项目合作的所有的商业秘密、技术秘密、以及其他具有保密性的信息，包括由甲方向乙方提供的详细资料，和所有与本项目相关的其他资料等。秘密信息仅备用与甲方或合同所规定的用途，除非得到甲方的书面同意，不得向任何第三方透漏，否则甲方有权追究相关法律责任。

- 乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论书面的或电子的）以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。乙方未得到甲方同意，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

- 甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息在乙方服务结束后，乙方应及时归还甲方，电子文档的，应从自己的电脑等存储设备上永久删除。

- 违约及诉讼

- 双方将本着长期友好合作的精神，协商解决合同执行过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院起诉，结果是最终的，对双方均有约束力。本合同中包含的任何一项条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下，该项 条款的无效性或不可执行性不得影响其它条款的执行。

- 任何一方违反其在本合同项下的任何义务，均被视为违约行为，违约方应当承担采取补救措施、支付违约金或赔偿损失等违约责任。

- 如乙方未能按时完成本合同约定的项目工期，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额千分之五的逾期交付违约金，如逾期付款超过六十工作日，甲方有权单方终止本合同。乙方应当向甲方支付所有甲方已经发生的前期投入费用（包括硬件投入）并承担因乙方违约给甲方造成的全部损失。

- 任何一方违反本合同第九条的约定，守约方有权立即单方解除本合同。如守约方因对方的违约行为遭受了损失（包括但不限于守约方因采取补救措施所发生的合理的律师费用、调查取证费及执行该赔偿的费用），违约方还应向守约方赔偿全部损失。上述赔偿并不免除双方在本合同项下的其他义务。

- 如软件验收不合格，则令其改至合格为止。如硬件产品技术参数未达到原有要求，则必须更换不低于合同要求的硬件产品；如质量不合格，则必须更换技术参数不低于合同要求的硬件产品。如乙方一直未达到甲方验收要求，则不予以支付合同费用。

- 合同暂停与终止

- 合同变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出3天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

- 合同终止

除本合同已有约定的合同终止情形外，若乙方未能履行合同项下的任何义务，在收到甲方发出的要求乙方纠正违约行为的通知后15天内（含本数）仍未能采取纠正措施，则甲方可向乙方发出书面解除合同的通知，终止全部或部分合同。此种合同终止并不损害或影响甲方根据本合同已采取或将采取任何补救措施的权利。

甲方终止部分或全部合同后，可以按其认为适当的条件和方式向第三方采购乙方未交付的合同硬件或已交付但被退回的合同硬件。乙方应承担甲方向第三方购买本应由乙方供应的合同硬件所发生的所有额外费用，并应按照甲方要求继续履行合同未终止部分。

- 不可抗力

- 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

- 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

- 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

- 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天（含本数）以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

- 其它约定

- 本合同书一式陆份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执贰份。

- 本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字，并加盖双方公章或合同章后即生效。

- 未尽事宜，双方将协商解决，并就具体问题签署补充合同或备忘录。附件与合同具有同等法律效力。

以下的文件作为本合同的附件：

附件一：《合同金额清单》

附件二：《软件产品功能清单》

附件三：《硬件产品交付清单》

附件四：《使用部门验收单》

附件五：《系统使用培训签到表》

附件六：《培训评估表》

附件七：《项目合同验收单》

| 甲方：河南省人民医院 授权代表（签字）： 地址：河南省郑州市金水区纬五路７号 电话： 传真： 日期： 年 月 日 | 乙方：XXXXXXX 授权代表（签字）： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：《合同金额清单》

产品金额：¥X,XXX,000.00                                                                   货币种类：人民币（元）

| 序号 | 货物(设备)名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --总价合计 |  | ¥XXX,000.00 （大写：XXXX万元整） |  |  |  |  |  |

本项目配置：

      - （全篇不可出现“赠送”二字，此类设备、系统或服务在这里写明）

附件二《软件产品功能清单》

XXXXXXX软件功能清单：

| 序号 | 功能名称 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

XXXXX(使用科室)授权人签字：

附件三：《硬件产品交付清单》

| 序号 | 货物（设备）名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |

附件四：《使用部门验收单》

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务模块 | 功能要求 | 是否完成 | 备注 |
|  | 1、 2、 3、 | £是 £否 |  |
|  | 1、 2、 3、 | £是 □否 |  |
|  | 1、 2、 3、 | £是 □否 |  |
|  |  | £是 □否 |  |
| 其他意见： (本验收可以由临床验收小组进行，但完成后必须告知科室主任，由科室主任签字确认！) 验收人签字： |  |  |  |

附件五：《系统使用培训签到表》

| 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间： |  | 地点： |
| 科室： |  |  |
| （科室名称） |  |  |
| （科室名称） |  |  |
| （科室名称） |  |  |
| （如有必要，可将需要培训人员姓名全部填写，再签到确认） |  |  |

附件六：《培训评估表》

项目名称：                                           序号：

| 被培训人 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 关于培训内容（根据项目软件功能模块列出） 培训内容与我的工作相关： £已了解 □不了解 培训内容确切、易懂： £已了解 □不了解 培训目标定界清晰： £已了解 □不了解 参与者间交流充分： £已了解 □不了解 表达是否富有条理、态度是否友善： £已了解 □不了解 本次培训总体评价： £已了解 □不了解 您的培训收获及建议： |  |
| 关于培训讲师 对培训内容准备充分： □很满意 □满意 □一般 □不满意 对培训讲师的专业程度： □很满意 □满意 □一般 □不满意 能激发参与者的兴趣： □很满意 □满意 □一般 □不满意 能很好的解答现场提出的问题： □很满意 □满意 □一般 □不满意 讲解速度适中： □很满意 □满意 □一般 □不满意 做到讲解深入浅出： □很满意 □满意 □一般 □不满意 其他建议： |  |
| 被培训人签字： | 日期： |
| 培训讲师： 时间： 审核： 时间： |  |

附件七：《项目合同验收单》

河南省人民医院xxxxx项目合同验收单

| 项目名称 |  | 验收 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 河南省人民医院 |  |  |
| 联系人 |  | 联系 方式 |  |
| 供应商 |  |  |  |
| 负责人 |  | 联系 方式 |  |
| 项目概况 |  |  |  |
| 验收产品名称 | 指标项 | 指标要求 |  |
| 供应商自检结论 | 签字或盖章 年 月 日 |  |  |
| 使用部门结论 | 签字或盖章 年 月 日 |  |  |
| 验收小组结论 | 签字或盖章 年 月 日 |  |  |
| 网络信息中心 负责人 | 签字或盖章 年 月 日 |  |  |

注：本单据一式四份，供应商一份、采购单位一份，网络信息中心一份，使用部门一份。验收报告见附件。

第十一章   响应文件格式

响应文件封面格式：

Xxxxxx项目

响

应

文

件

响  应  人：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日      期：       年     月     日

1.响 应 函

致：              （采购人名称）

1、我方已仔细研究了              项目采购文件的全部内容，愿按照采购文件中规定的条款和要求，完成本项目。响应总报价为（大写）     （¥     元），工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后     日历天，质量合格，项目负责人（项目总监）       。

2、我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、               （其他补充说明）。

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

2.响应报价一览表

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 产品品牌、规格型号 |  |
| 响应总报价 （人民币、元） | 大写： 小写： |
| 项目期限 | 日历天 |
| 质保期 |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 响应有效期 | 响应截止之日起90日历天 |
| 备注 |  |

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

3.法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                 （盖章）

年       月       日

4.授权委托书

本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证和委托代理人身份证

响应人：                     （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

年       月     日

- 5.产品授权书（代理商提供）

- 6、设备分项报价表

| 序号 | 货物（设备） 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）修改响应总报价时应同时修改此表报价。

（2）响应人的响应报价包括货物的制造、包装、仓储、运输、安装等以及响应人进行的技术服务、售后保障服务，还包括合同货物运抵采购人指定地点前的增值税及其他税费、运杂费、保险费等，合同货物运抵采购人指定地点后的卸货、清点、保管，提供的技术资料、技术服务，以及响应人在执行本合同时发生的其他所有费用等的全部含税费用。

（3）表格不够可加行。

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

7、商务偏离表

| 序号 | 采购文件条款号 | 响应文件相应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

8、技术规格、性能偏离表

| 序号 | 部件名称 | 采购文件要求 | 响应文件规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

9.资格审查资料

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表后应附响应人营业执照副本、2018年度或2019年度经审计的财务报告、信用查询截图、公司资质证书等材料的复印件。

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

10.响应人类似项目业绩一览表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 服务时间 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：响应人应在响应文件中提供合同复印件并加盖单位公章。

11.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在     （项目名称）      采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购人工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与响应的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

12.专家评分导读表

需根据综合打分评审标准，标明其中每一条在响应文件中的相应页码。

| Xxxx系统评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重分值 | 分值 | 评分说明 | 响应文件 相应号码 |

13.其他材料

（1）响应人优惠及服务承诺：

响应人优惠及服务承诺： 响应人（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日 期：

（2）响应人认为应当提交的其他材料：

以上响应文件格式模板如无法满足响应文件，按照“第四章响应文件的编制与递交”的要求，响应人可根据实际情况自行准备。

第十二章  要求及说明

- 项目概况

我院医学影像科现电脑为2012年购置，随着硬件老化、医学影像科业务量增加，原电脑已无法满足医学影像科阅片工作需要，我院拟购置40台医学影像科电脑。

- 硬件配置要求

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医学影像科电脑 | CPU: ≥i7 处理器 | 40 |
|  |  | 主板：兼容i7处理器 |  |
|  |  | 内存： ≥16GB 2个或以上内存插槽 |  |
|  |  | 硬盘：≥256 GB固态硬盘 |  |
|  |  | 声卡：集成 |  |
|  |  | 显卡：集成 |  |
|  |  | 光驱：DVD光驱 |  |
|  |  | 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； |  |
|  |  | 接口：≥8个USB接口(其中USB 3.1 Gen1≥4个)、RJ-45、VGA接口、HDMI接口 |  |
|  |  | 显示器：≥23.8寸，LED液晶显示屏 |  |
|  |  | 键盘、鼠标：抗菌键盘，抗菌鼠标 |  |
|  |  | 扩展槽：1 个 PCI-E X1 插槽；1 个 PCI-E X16 插槽； 2个 M.2 插槽 |  |
|  |  | 电源：≥500W节能环保电源 |  |
|  |  | 机箱：标准立式机箱 |  |
|  |  | 操作系统：正版windows10操作系统 |  |

- 项目管理要求

- 项目实施进度要求

本项目主要建设河南省人民医院医学影像科电脑购置项目，项目建设周期预计为10日历天。

- 项目工作小组

响应人需要成立针对本项目工作组，并提供成员简历，包括：

- 项目经理：具有项目管理工作经历，并全权代表响应人执行各项技术及管理工作；

- 项目实施人员：项目签约后，响应人保证须提供常驻项目实施人员在医院现场工作，直至项目实施、验收结束。

- 项目运维人员：为保证医学影像科电脑的正常运行，上线后响应人需指定专业人员对接医院技术问题，要求该人员具备分析、处理故障的能力。该人员需长期对本项目负责，如发生人员更换，需提前通知院方。

- 文档资料管理

文档是保证项目实施连贯性的重要保证，响应人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

- 技术培训要求

对本项目相关的具体人员进行专业的培训，确保参培人员达到以下要求：

- 工作人员经过培训后，可熟练使用硬件，独立完成硬件日常维护工作，能够及时排除故障问题。

- 运行维护及售后服务要求

本项目旨在建设河南省人民医院医学影像科电脑购置项目，响应人应提供一年硬件服务，并指派专门维护团队。

响应人应提供详细的运维保障服务方案，包括而且不限于以下内容：

- 运维团队：响应人必须在郑州本地组建专业的保障团队，为河南省人民医院医学影像科电脑购置项目提供7*24小时响应服务需求。响应人必须提供保障团队的人员名单，联系电话，相关资质证明，并在投保响应中保证，此保障团队能够提供7×24小时的维护保障服务。

- 管理制度：响应人应针对医学影像科电脑购置项目运维保障制定完善的管理制度，包括不限于安全管理制度、人员管理制度、安全保密制度等。

- 培训

响应方对其提供的产品应尽培训义务。响应方应提供对我院的基本免费培训，使我院使用人员能够正常操作。

- 其他

- 响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

- 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 验收

- 按照合同规定的时间提交产品，并在医院现场以双方认可的方式进行软件及硬件产品安装。

- 验收由医院相关人员按照合同中年服务内容条目进行考核。

- 项目验收时，响应人需提供下列技术资料文档资料及其电子版,如未完整提供则视为验收不合格：所购设备手册指南、硬件设备清单、设备参数等。